Mã hồ sơ: 2505382-CNSP.7/ECS

- BÊN BÀN GIAO:  CÔNG TY CỔ PHẦN ECOSIN

Người bàn giao: Phùng Thị Mai Hương; Chức vụ: Nhân viên

- BÊN NHẬN BÀN GIAO: PTN - Công ty Cổ phần Ecosin

Người nhận bàn giao: Hoàng Thị Như; Chức vụ: Nhân viên

- CHI TIẾT MẪU BÀN GIAO:

| Số TT | Tên sản phẩm/ hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại | Đặc tính kỹ thuật | Xuất xứ, Nhà sản xuất | Khối lượng/ số lượng | Tiêu chuẩn công bố áp dụng | Tem niêm phong |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dây cáp điện chưa gắn đầu nối, vỏ bọc cách điện bằng PVC (không dùng cho viễn thông) Nhãn hiệu: LTK CABLE Kiểu loại: UL1007 Mã HS: 85444941 | Số lõi: 01 Quy cách: 24AWG; Điện áp: 300 V | Việt Nam/ Công ty TNHH LTK Cable Việt Nam | 01 mẫu 12m |  | 2508876-02 |
|  | Dây cáp điện chưa gắn đầu nối, vỏ bọc cách điện bằng PVC (không dùng cho viễn thông) Nhãn hiệu: LTK CABLE Kiểu loại: UL1007 Mã HS: 85444941 | Số lõi: 01 Quy cách: 22AWG; Điện áp: 300 V | Việt Nam/ Công ty TNHH LTK Cable Việt Nam | 01 mẫu 12m |  | 2508876-04 |
|  | Dây cáp điện chưa gắn đầu nối, vỏ bọc cách điện bằng PVC (không dùng cho viễn thông) Nhãn hiệu: LTK CABLE Kiểu loại: UL1007 Mã HS: 85444941 | Số lõi: 01 Quy cách: 22AWG; Điện áp: 300 V | Việt Nam/ Công ty TNHH LTK Cable Việt Nam | 01 mẫu 12m |  | 2508876-06 |
|  | Dây cáp điện chưa gắn đầu nối, vỏ bọc cách điện bằng PVC (không dùng cho viễn thông) Nhãn hiệu: LTK CABLE Kiểu loại: UL1007 Mã HS: 85444941 | Số lõi: 01 Quy cách: 24AWG; Điện áp: 300 V | Việt Nam/ Công ty TNHH LTK Cable Việt Nam | 01 mẫu 12m |  | 2508876-08 |
|  | Dây cáp điện chưa gắn đầu nối, vỏ bọc cách điện bằng PVC (không dùng cho viễn thông) Nhãn hiệu: LTK CABLE Kiểu loại: UL1007 Mã HS: 85444941 | Số lõi: 01 Quy cách: 26AWG; Điện áp: 300 V | Việt Nam/ Công ty TNHH LTK Cable Việt Nam | 01 mẫu 12m |  | 2508876-10 |

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM

| STT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- |
|  | Sản phẩm Dây và cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua (PVC) có điện áp danh định đến và bằng 450/750V |  |
|  | Điện trở một chiều ruột dẫn ở 20°C (Ω/km) | TCVN 6610-2:2007 |
|  | Điện trở cách điện ở 70°C (Ω.cm) | TCVN 6610-2:2007 |
|  | Thử độ bền điện áp | TCVN 6610-2:2007 |
|  | Chiều dày cách điện | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Chiều dày vỏ bọc | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Thử nghiệm kéo cách điện trước lão hóa | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Thử nghiệm kéo cách điện sau lão hóa ở 80°C trong 168h | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Dây và cáp điện có điện áp làm việc đến 0.6/1kV |  |
|  | Điện trở một chiều ruột dẫn ở 20°C (Ω/km) | TCVN 5935-1:2013 |
|  | Điện trở suất khối ở 90°C (Ω.cm) | TCVN 5935-1:2013 |
|  | Thử độ bền điện áp | TCVN 5935-1:2013 |
|  | Chiều dày cách điện | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Chiều dày vỏ bọc | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Thử nghiệm kéo cách điện trước lão hóa | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Thử nghiệm kéo cách điện sau lão hóa ở 135°C trong 168h | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Thử nghiệm kéo vỏ bọc trước lão hóa | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Thử nghiệm kéo vỏ bọc sau lão hóa ở 100°C trong 168h | TCVN 6614-1-1:2008 |

- YÊU CẦU KHÁC: Không

|  | Hà nội, ngày … tháng … năm 2025 |
| --- | --- |
| BÊN BÀN GIAO (ký, ghi rõ họ tên) | BÊN NHẬN BÀN GIAO (ký, ghi rõ họ tên) |
| Phùng Thị Mai Hương | Hoàng Thị Như |